붙임 2

비상구관련 실태점검 결과보고서

□ 조사개요

○ 기 간 : 2015. 9. 5(월1회)비상구점검의 날

○ 대 상 : 공릉쇼핑센터

○ 인 원 : 센터장 양희용

□ 추진결과

1. 확인결과

○ 총 대상 :  1개소 중 (양호 1개,  불량  개,  미실시  개)

2. 세부점검 결과

구분	결과			불량대상조치(대상별 조치사항)				비고 (현지시정)
	계	양호	불량	과태료	시정 명령	과태료+시정명령	기관 통보
계	1	1						1
백화점
할인점
대형판매시설	1	1						1
복합영화상영관
기타(일반음식점)

□ 문제점 및 개선사항

○ 애로사항 및 문제점

- 판매시설로 불특정 다수인이 이용하는 장소로 화재나

재난발생시 인명피해가 발생할수 있고 피난·방화시설등 소홀 관리할수 있음

○ 향후 개선대책

- 피난·방화시설등 중요성을 관계자에게 지도 및 교육등을 확대 실시