〔붙임 3〕

업체별 안전관리 실태점검표(시․군․구용)

1. 점검개요

○ 점검일자 :  2018.   .   . (    )

○ 점검 업체명(대표자) :

○ 점검 시설 :    개 시설

○ 점 검 반  :      명

- 기관           부서명           직급         성명

- 기관           부서명           직급         성명

- 기관           부서명           직급         성명

2. 점검결과

구 분	점 검 사 항	점검결과 지적사항	행정조치사항(계획)
①유원시설업자 준수사항 등	ㅇ이용질서 및 안전시설 정상작동 유지 ㅇ정원 초과 운행, 운행 전 안전상태 확인, 안전띠(안전대) 착용상태 등 확인여부 ㅇ이용자가 안전을 저해할 우려가 있는 경우 이용 제한, 운행 중 이용자 정위치, 이상행동 주의관찰, 장난 가무행위 제지 여부 ㅇ이용요금표ㆍ준수사항 및 이용시 주의사항 게시 여부 ㅇ허가ㆍ신고된 영업소 명칭(상호) 표시 ㅇ조명 60럭스 이상 ㅇ소화기 설치 및 피난안내도 부착 또는 피난방법 고지 ㅇ유관기관 연락체계 구축 ㅇ게임물 해당 유기기구 사행성, 게임법 영업시간·청소년 출입시간 준수 ㅇ영업배상책임보험 가입 여부 ㅇ안전관리자의 자격 및 교육수료, 배치기준 준수 여부 ㅇ안전운행 표준지침 및 안전관리계획 수립 여부 ㅇ안전점검 실시 및 안전점검기록부 기록·보관, 유기기구별 안전점검표지판 게시 여부 ㅇ안전교육계획 수립 및 교육일지 기록ㆍ비치 ㅇ종사자 신규 채용시 사전 안전교육 실시 및 교육일지 기록ㆍ비치 ㅇ유기기구의 타인경영여부	*조명효과를 이용한 유기시설은 점검대상에서 제외 *허가관청,경찰서,소방서,의료기관,안전성검사기관 등 *게임제공업 영업시간: 09:00~24:00 *청소년 출입가능 시간: 09:00~22:00 *가입자, 가입기간, 보험종류, 1인당 보상금액 등 명시 *보험가입증 사본 제출 *배치인원, 성명, 자격, 교육수료일 등 명시 *매일 1회 이상 안전점검 실시 의무 *안전점검 기록부 1년이상 보관 의무 *주 1회 이상 종사자 대상 안전교육 실시 의무 *종사자 신규채용시 4시간 이상 안전교육 의무 *안전성검사대상 시설은 타인경영, 처분 불가
②물놀이형 유원시설업자 안전 ·위생기준	ㅇ음주자 및 신장제한 어린이 이용 제한 ㅇ동시 수용가능 인원 초과 입장여부 ㅇ수심표시 ㅇ여과기 통과 및 부유물·침전물 유무 점검 ㅇ간호사, 응급구조사, 간호조무사 배치 여부 ㅇ수질검사 및 수질기준 준수 여부 ㅇ시설 이용 정원, 동시수용인원, 물의 순환횟수, 수질검사 일자, 수질검사 결과 게시 및 수질검사 관리일지 작성 여부 ㅇ안전요원 조망 위치 확보 ㅇ안전요원 적정 배치 여부 ㅇ안전관리계획, 안전요원 교육프로그램 및 안전모니터링계획 수립 여부 ㅇ부대시설 운영시 안전·위생기준 준수 여부	*이용자가 쉽게 보이는 곳 및 수심이 변경되는 구간 등에 표시 *1일 3회 이상 여과기 통과 *종합유원시설업만 해당 *관련법령에 따른 수질검사 실시 *수질기준 -유리잔류염소(0.4㎎/ℓ ~2.0㎎/ℓ) -수소이온농도(5.8~8.6) -탁도(2.8NTU 이하) -과망간칼륨 15㎎/ℓ이하 -각 풀의 대장균군은 10ml들이 시험대상 5개 중 양성 2개 이하 *수심 100cm 초과 풀은 660㎡당 최소 1인, 수심 100cm 이하 풀은 1,000㎡당 최소 1인 배치 *안전요원 적정자격 여부
③유원시설업의 시설 및 설비기준 적합여부 등	□ 공통 ㅇ실내 독립된 건축물이거나 다른 용도의 시설과 분리, 구획 또는 구분 □ 종합유원시설업 ㅇ방송시설 및 휴식시설, 화장실 설치 여부 ㅇ비상시 대피시설 설치 ㅇ예비전원시설, 의무시설, 안내소 설치여부 ㅇ음식점시설 또는 매점 설치 여부 ㅇ수질검사 장비 비치 ㅇ수상인명구조장비 비치 ㅇ씻을 수 있는 시설 설치 □ 일반유원시설업 ㅇ방송시설 및 휴식시설, 화장실 설치 여부 ㅇ비상시 대피시설 설치 ㅇ안내소 설치 및 구급약품 비치
④유기기구 안전성 검사 수검여부 등	ㅇ정기안전성검사 적기 실시 여부 ㅇ검사 지적사항 개선 여부 ㅇ부적합판정 유기기구의 불법 운행여부(허가 취소 또는 휴업, 운행중지 유기기구 포함)	*기기별 점검주기(반기, 1년, 2년) 내 검사 실시여부 확인 *개선일자, 개선내역, 허가청 보고여부 명시 *운행중지 유기기구에대해 출입금지ㆍ접근금지 등 표시여부

○ 지자체(재난관리부서)

구 분	점 검 사 항	점검결과 지적사항	행정조치사항(계획)
⑤업체내 제반 시설의 안전	ㅇ유원시설의 불법ㆍ무단증설 등 불법 행위 여부 - 유원시설 허가내용과 일치여부 확인 ㅇ유원시설 구역내 공사시 안전펜스 등 안전시설 설치 여부 ㅇ옹벽ㆍ건물 등 시설물의 안전성 여부 ㅇ트러스 지붕, 광고탑 등 붕괴 위험 여부 ㅇ유원시설 부근 교통안전요원 등 배치 필요성 및 배치여부 ㅇ주요시설물의 안전(화재등 포함)관리 및 이상 유무	*허가(신고) 구비서류 확인

○ 한국기계전기전자시험연구원

구 분	점 검 사 항	점검결과 지적사항	행정조치사항(계획)
⑥유기기구 및 설비의 결함 유무 등	ㅇ기초 구초부 - 과도한 침하, 함몰 여부 - 기초 콘크리트 과도한 균열 파손여부 - 기둥, 구조물의 과도한 부식 균열 파손 여부 ㅇ궤도ㆍ수로ㆍ주로 - 궤도ㆍ수로ㆍ주로 균열 변형 현저한 부식 여부 ㅇ구동장치 - 구동장치 이상여부 ㅇ승용물장치 - 승용물 현저한 부식, 변형, 파손 여부 - 안전장치 정상작동 및 파손 부식 여부 ㅇ전기장치 - 전기장치 이상여부 ㅇ물놀이장치 - 물놀이장치 이상여부 - 유량 공급 및 담수현황 ㅇ공기주입식기구장치 - 공기주입식기구장치 이상여부 ㅇ기타장치 - 승강장, 안전울타리 등