우기 대비 재난취약시설 안전점검결과 보고

□ 점검개요

○ 점검기간 : ‘19. 6. 10. ~ 6. 28.

○ 점검형태 : 시설물 담당부서 주관으로 담당주무관 점검 및 본부 합동점검

○ 점검반 구성 : 총 12명 참여

- 주관부서 사업소 10명, 본부 2명

○ 점검대상시설의 수량 및 금번 점검실적

- 전체 점검대상 총 8건 중 금번 점검시 8건(100%) 점검 실시

□ 점검결과 총평

○ (점검한 시설의 종류 및 물량, 여건 등)

- 배수지 : 5개소, 아리수올림터 : 3개소

○ (점검반의 구성 및 책임자, 참여기관 등)

- 시설물 담당 및 순찰 담당 주무관 합동 점검

- 본부 주관부서 합동점검

○ (중점 점검시설 및 점검분야, 지적사항에 대한 조치상황 등)

- 시설물 분야 특이 사항 없으나, 우기대비 배수로 정비등 시행

- 현장 점검시 발생한 자재 관리 불량 사항 즉시 시정 조치 완료

□ 잘된 점

○ 우기 대비 사업소장 현장활동의 날 시행(‘2019.06.27.)

- 우기대비 사업소장 현장활동의 날 병행을 통한 안전점검 및 교육실시

- 대상 : 종로구 이화사거리 공사현장 및 혜명가압장 2개소

□ 기타 개선 필요사항, 건의사항 등

○

○

○

□ 지적사항 및 조치계획

< 지적사항 > - 총 000건

구 분		총계	안전시설 미비	경미한 안전조치사항	구조물 변형·손상 등	전기·가스·기계·소방 설비 등 미흡	기타*
건 수
급경사지 (절개지, 사면 등)
도로 시설	교량
	터널
	지하시설 (차·보도 등)
	기타 (육교 등)
축대·옹벽 등
빗물펌프장, 광고물 등
노후 일반/ 공동주택 등
건설공사장

* 기타 : 재난관리체계 미흡, 관계법규상의 안전점검·검사 미이행 등

※ 최근 점검 중 우기 대비 점검대상이 있을 경우 금회 점검실적에 포함 작성

< 조치계획 >

구 분	총계	현장 시정조치	일정기간내 조치계획			기타*
			1개월내 조치	3개월내 조치	3개월 이상 소요
건수

* 기타 : 정밀안전진단, 접근차단시설 등

□ 세부 지적 및 조치사항 (기관명 : 중부수도사업소 )

점검대상 (시설 등)	지 적 사 항		조 치 사 항
	유형구분*	세부내용	조치기한	조치내용 및 계획
		‣ ‣ ‣	’19.07.00	‣ ‣ ‣
		‣ ‣ ‣		‣ ‣ ‣
		‣ ‣ ‣		‣ ‣ ‣
		‣ ‣ ‣		‣ ‣ ‣
		‣ ‣ ‣		‣ ‣ ‣
		‣ ‣ ‣		‣ ‣ ‣
		‣ ‣ ‣		‣ ‣ ‣
		‣ ‣ ‣		‣ ‣ ‣

* 유형구분 : 안전시설 미비, 경미한 안전조치사항, 구조물 변형·손상 등, 전기·가스·기계설비 등 미흡, 기타(재난관리체계 미흡 등)