보이는 소화기 설치 대상 검사(수) 결과

□ 설치장소 [고척안전센터]

연번	관할 센터	설치 연도	지역(구간)명	소화기수량		설치위치	상세설명	설치유형	검수결과 이상(유/무)	비 고
				기본형	거리형
				14	0
1	고척	2019	구로구 고척로40길	2		구로구 고척로40길 3-3 (고척동 264-13)	대문 우측	기본형	양호
2	고척	2019	구로구 고척로40길	2		구로구 고척로40길 15-4 (고척동 268-12)	건물 우측	기본형	양호
3	고척	2019	구로구 고척로52마길	2		구로구 고척로52마길 40 (개봉동 456-11)	건물 오측	기본형	양호
4	고척	2019	구로구 고척로48길	2		구로구 고척로48길 37 (고척동 162-64)	대문 좌측	기본형	양호
5	고척	2019	구로구 고척로52가길	2		구로구 고척로52가길 30 (고척동 161-16)	대문 좌측	기본형	양호
6	고척	2019	구로구 경인로35다길	2		구로구 경인로35다길 11 (고척동 271-123)	대문 좌측	기본형	양호
7	고척	2019	구로구 경인로35다길	2		구로구 경인로35다길 14-7 (고척동 162-27)	대문 우측	기본형	양호

□ 검수사진 [고척안전센터]

구로구 고척로40길 3-3 (고척동 264-13)	구로구 고척로40길 15-4 (고척동 268-12)	구로구 고척로52마길 40 (개봉동 456-11)	구로구 고척로48길 37 (고척동 162-64)	구로구 고척로52가길 30 (고척동 161-16)	구로구 경인로35다길 11 (고척동 271-123)
기본형	기본형	기본형	기본형	기본형	기본형

구로구 경인로35다길 14-7

(고척동 162-27)

기본형