		′16년 주택화재(아파트 제외) 현황 및 통계자료(1.1.~12.31.)

⇒ 이하 자료는 단독주택(단독,다중,다가구,상가,기타 단독) 및 공동주택(연립,다세대,기타공동)만 해당

중랑소방서

※ 국가화재정보시스템과 일치여부 확인 및 세부현황(엑셀서식) 제출 必

주택화재 발생현황

□  주택 유형별 화재발생 건수

구분	합계	단독주택						공동주택
		소계	단독	다중	다가구	상가	기타 단독	소계	연립	다세대	기타 공동
화재 건수(건)	76	41	11	1	21	8		35	12	16	7
사망자 (명)

✔ 화재조사 자료 활용 주택용 소방시설 설치 및 활용 현황 등 작성

<주택(아파트 제외)에 주택용 소방시설 설치여부 확인사항>

구분	합계	주택(아파트 제외)화재 대상
		모두 설치 (소화기,감지기)	소화기만 비치	단독경보형 감지기만 설치*	확인불가	없음
화재 건수(건)	76	72	3	1

* 단독경보형 감지기만 설치의 경우 주택내에 1개만 설치되어 있어도 설치된 것으로 봄.

<주택용 소방시설 설치대상 주택용 소방시설 활용여부>

구분	합계 ①+②+③	주택(아파트 제외)화재 조사시 주택용 소방시설 설치대상
		① 소화기 및 감지기			② 소화기 활용				③ 단독경보형감지기 활용
		소계	모두 활용	모두 미활용	소계	사용 (초기 진화)	사용 (진화 실패)	사용 안함	소계	작동 (대피 성공)	미작동	알수 없음
화재 건수(건)	76	72	4	68	3	3			1	1

<사망자 발견장소 단독경보형 감지기 설치여부 기재>

구분	합계	사망자가 발생한 주택화재 대상
		사망자 발견장소에 단독경보형감지기 설치	사망자 발견장소에 단독경보형감지기 미설치	전소 등 확인안됨
화재건수 (건)

주택화재 세부현황

□  발화 열원별

구분	합계	발화열원별 현황
		작동 기기	담뱃불 등	마찰,전도,복사	불꽃, 불티	화학적 발화열	자연적 발화열	기타	미상
화재건수(건)
사망자(명)

□  발화 요인별

구분	합계	발화요인별 현황
		전기적 요인	기계적 요인	가스 누출	화학적 요인	부주의	자연적 요인	기타	미상	방화	방화 의심
화재건수(건)
사망자(명)

□  발화 지점별

구분	합계	발화지점별 현황
		침실 (방포함)	거실	주방	화장실	출입구 (현관)	보일러실	베란다	기타
화재건수(건)
사망자(명)

□  발생 시간대별

구분	합계	시간대별 현황
		0~6시	6~12시	12~18시	18~24시
화재건수(건)
사망자(명)

인명피해(사망) 발생 세부현황

□  성별‧연령별

구분	성별			연령별
	계	남	여	계	0~7세	8~13세	14~16세	17~19세	20~64세	65세이상
사망자(명)

□  발견 장소별

구분	합계	사망자 발견장소별 현황
		침실 (방포함)	거실	주방	화장실	출입구 (현관)	보일러실	베란다	기타
사망자(명)