첨부		2018년도 민방위 업무지침(시설장비 지침) 정오표

2018년 지침 인쇄본

수정 사항

비 고

P223

□ 필수 비치비품

○ 시설별 ｢비상용품함｣ 비치(100명 미만 1개, 100명 이상 2개)

※ 비상용품 : 휴대용 도끼, 곡괭이, 삽, 정비공구(스패너, 망치 등), 자가발전 손전등, 라디오, 양초, 성냥(라이터), 호각, 기타 정수제 등

P222

○ 급수시설

- 서해5도는 대피시설 내 직수할 수 있는 관정시설을 설치하거나, 상수도 연결 시에는 수용인원 대비 최소 3일 사용량(1인 1일 25ℓ 기준)을 보관할 수 있는 급수탱크(저수조) 구비

- 접경지역은 물을 공급할 수 있는 장치를 설치하거나, 별도의 음용이 가능한 물을 비치하여야 함

(문구 추가)

P223

□ 필수 비치비품

○ 시설별 ｢비상용품함｣ 비치(100명 미만 1개, 100명 이상 2개)

※ 비상용품 : 휴대용 도끼, 곡괭이, 삽, 정비공구(스패너, 망치 등), 자가발전 손전등, 라디오, 양초, 성냥(라이터), 호각, 기타 정수제 등

P222

○ 급수시설

- 서해5도는 대피시설 내 직수할 수 있는 관정시설을 설치하거나, 상수도 연결 시에는 수용인원 대비 최소 3일 사용량(1인 1일 25ℓ 기준)을 보관할 수 있는 급수탱크(저수조) 구비

- 접경지역은 물을 공급할 수 있는 장치를 설치하거나, 별도의 음용이 가능한 물을 비치하여야 함

※ 급수탱크 또는 관정시설 설치 대피시설의 경우 수처리제(먹는물소독약) 필수 비치

◦ 환경부에서 허가되지 않은 일반 정수알약과 오인될 여지가 있으므로 문구 삭제 요청

◦ 대피시설 내 급수탱크 또는 관정시설이 없는 경우 수처리제 비치와 무관하므로 해당위치에 문구 추가 요청

※ 환경부 허가 수처리제

	￭ 제품명 : 울크론 ￭ 용 량 : 1㎏(=5g*200정) ￭ 단 가 : 7천5백원~1만원 (1㎏ 한 통 기준) ￭ 사용법 : 먹는물 4톤 당 1정 투입 ￭ 제조사 : 보영화학(041-953-0248) ￭ 현재 환경부에서 비상대비 정부비축물자(먹는물소독약)로 관리되고 있는 제품