시설물 유지관리 실적 및 계획

□ 단일공사

시설물명	2015 실적			2016 계획
	보 수 내 용	예 산 (백만원)	보수기간	보 수 내 용	예 산 (백만원)	보수기간
합 계		1,646			1,723
탄천2교	교면포장 및 방수 73a 신축이음 정비 30m	932	15.7.15 ~ 11.27
광 평 교	교면방수 및 포장 49a 신축이음 교체 110m	714	15.7.16 ~ 10.27
석 촌 지하차도				단면보수 698㎡ 균열보수 1,055m 보도정비 600㎡	813	16. 03~11
탄천교				교면방수 및 포장 70a	910	16. 03~11

□ 일상유지보수공사(연간단가)

시설물명	2015 실적			2016계획
	보 수 내 용	예 산 (백만원)	보수기간	보 수 내 용	예 산 (백만원)	보수기간
합계		1,793			1,278
여의천교
광평교				교량받침 도장 112개 단면,표면보수 581	250	16.3.~11
대곡교	표면보수156㎡ 단면보수 7㎡ 균열보수 8m 신축이음 저비 20m	102	15.3.~12	신축이음 보수 60m 신축이음물끈기설치361m 교면포장 1,420㎡	196 6 117	16.3.~11
삼성교	탄성포장보수 104㎡ 단면보수 164㎡	104	15.3.~12	단면보수 106㎡ 신축이음 후타재 보수16m	40 5	16.3.~11
헌릉교
잠실호수교
탄천교	균열보수 145m 단면보수 32㎡ 상판보수 158㎡ 교면포장 18a 신축이음정비 23m	433	15.3.~12
세곡1교
세곡3교
복정2교
서부교	경계석및측구설치 71m 아스콘 포장 2a	17	15.3.~12
장지2교
탄천2교				교면포장 10a 신축이음 정비 30m 단면보수 676㎡ 균열보수 70m	300	16.3.~11
성내교

시설물명	2015 실적			2016계획
	보 수 내 용	예 산 (백만원)	보수기간	보 수 내 용	예 산 (백만원)	보수기간
대치교				단면보수 50㎡ 표면처리 10㎡ 균열보수15m	15	16.3.~11
영동2교	조류방지망 설치 678㎡ 교면포장 10a 신축이음 정비 37m	187	15.3.~12	신축이음 정비 25m 단면보수 200㎡ 균열보수 70m	80	16.3.~11
영동3교	교면포장 4.7a 상판보수 110㎡ 배수관 설치15m 유도배수로로 설치 70m	97	15.3.~12	신축이음 정비 50m 단면보수 140㎡	60	16.3.~11
영동5교	조류방지망설치 44㎡ 교면포장 7.5a	114	15.3.~12	신축이음 정비 50m	80	16.3.~11
오륜교
강일육교	점검통로 설치 1개소	6	15.3.~12
고덕교	차량방호책 정비 1식	1	15.3.~12
상일2교	옹벽보수 2.5m	5	15.3.~12	보행자방호울타리 2m 연석 및 난간 균열 1.8m	1	16.3.~11
성내5교	단면보수78㎡	27	15.3.~12	교각,교대 침식 및 골재노출 16.8㎡	5	16.3.~11
장지1교	단면보수 6㎡	1	15.3.~12	아스팔트 소파보수 11㎡	1	16.3.~11
매봉터널	균열보수 256m 타일정비 38㎡	28	15.3.~12	콘크리트 균열보수 90m 포장 보수 10㎡	14 2	16.3.~11
웨례터널
일원터널	아스콘 포장 50a	43	15.3.~12
방이고가				교량받침장치 부식 12개소	1	16.3.~11

시설물명	2015 실적			2016계획
	보 수 내 용	예 산 (백만원)	보수기간	보 수 내 용	예 산 (백만원)	보수기간
석촌 지하차도	상판보수0.6㎡ 방음퍈교체 1개소 경계석 설치 546m	76	15.3.~12
청계산
신원
내곡
신원박스
가락	표면보수 1,100㎡ 단면보수 73㎡ 균열보수 273m	123	15.3.~12	U타입구간 단면보수 400㎡	30	16.3.~11
위례
천호
대치	표면보수 273㎡ 균열보수 106m 그레이팅 설치 940개	166	15.3.~12	타일재시공 9.45㎡ 조인트 보수 76m 단면보수 210.36㎡	39	16.3.~11
송파	안전표시도색 588㎡ 미끄럼방지 1,040m 신축이음정비 50m	125	15.3.~12	조인트 보수 719.5m	21	16.3.~11
성내 유수지교	표면보수 252㎡ 신축이음정비 20m 후타재 보수 94m 방수 및상판보수 10㎡	138	15.3.~12	보차도연석 단면보수 250㎡	15	16.3.~11