<태양광 조명블럭 위치선정 방법>

○ 상시 불법 주차로 인한 즉시 사용 불가 대상 지상 및 지하식 소화전

- 이면도록 및 주택가 도로 양 측면에 위치한 지상 및 지하식 소화전

- 불법주차시 발견이 어려운 지상 및 지하식 소화전