문서번호	운영과-1275
결재일자	2018.8.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
협 조

물재생 1처리장 기전설비 고장점검 추가 보고

2018. 8.

물재생 1처리장 기전설비 고장점검 추가내용

□ 점검개요

◯ 점검기간: 2018년 8월 9일

◯ 점검자: 공업7 마순조, 기계운영7 송창섭

◯ 점검내용: 1처리장 기전설비 고장 및 가동상태 점검

□ 점검결과

◯ 초침 2-4호 슬러지수집기 고장

- 체인,슈.플라이트등 노후 구성품 교체 정비

- 지청소

◯ 초침 정화오니(3-5,6),통합반류수(3-7,8지)슬러지수집기 고장

- 슬러지수집기 구성품 교체 및 보강공사

- 적체된 스컴 제거 및 지청소

□ 보고자의견

◯ 연간단가 업체에 의뢰하여 교체 정비 요함.