붙 임		풍수해 예방 시설물 안전 체크리스트

시   설   명

점검일 :	점검자 :

구 분	점 검 내 용	점검결과		조 치 내 용
		양호	불량
건물 관리 실태	건물 옥상 및 주변 우수관로 청소․정비 상태 확인
	옥외 분전함 등의 침수여부 확인
	누전차단기 등 스위치 정상 작동여부 확인
	가스차단기 및 가스보일러 흡배기시설 운영 상태
	비상발전기 작동 등 점검일지 확인
	배수설비(양수기 등) 청소․정비 상태 확인
	승강기 운행상태 점검일지 확인
	집수정 내부 상태 확인
	강풍대비 옥외 광고물의 건물고정상태 확인 및 정비
	위험수목 및 기타 사고발생우려 시설물 방치여부 확인
	건축물의 벽체균열 및 누수 등 안전관리 실태점검
	지반융기 및 침하 등 이상현상 발생 여부
	옹벽이나 절토면의 토사 유출여부 확인
	수방자재(마대, 가마니 등) 확보 상태
건물 순찰	비상연락망 구축 및 정비
	경비인력의 순찰시 창문단속 확인(경비 교육실시)
	강풍피해 및 침수 우려지역 순찰시 반드시 이상 유무 확인 후 일지 기록 (경비 교육실시)
기타 의견