□ 소방용수안전지킴이(방화안전센터)

신설 소화전점검	비상소화장치점검
불량멘홀 확인	도색확인
비상소화장치 훈련	지상식소화전점검

□ 도시시설물 관리개선 점검 및 정비 : 1건(방화안전센터)

○ 관리번호 : 190024 ○ 위 치 : 금낭화로 26길 10 ○ 정비사유 : 몸통 스핀들 파손	○정비내용 : 몸통 교체(사용가)