수돗물평가위원회

수질검사기관 현장실사 및 정도관리 결과보고

수돗물평가위원회 수질검사 대행업체 선정에 따른 응모업체의 수질검사 능력을 평가하기 위한 현장 실사 및 정도관리 결과를 보고드림

현장실사 및 정도관리 근거

제6차 수돗물평가위원회 정례회의 결과(2013.2.28) [수질과-1208(’13.3.4)]

- 수질검사 응모업체의 수행능력 평가를 위해 정도관리 및 소위원회를 구성하여 3월중 현장실시

현장실사 개요

일    시 : 2013. 3. 21(목) 09:00 ~ 16:00

대상업체

업 체 명	주 소	전화번호
(주)산업공해연구소	서울시 금천구 가산동 345-30 남성프라자빌딩 10층	02)2026-1261
(주)에스푸드가디언스	서울시 성북구 안암동5가 고려대학교 CJ식품안전관 4층	02)953-6568
(주)한국종합공해시험연구소	서울시 구로구 개봉동 170-33 금석빌딩 411호	02)2614-7875
(재)한국환경수도연구원	서울시 영등포구 양평동6가 86-3	02)2637-1234

< ※ (주)에스푸드가디언스는 기존 대행업체로 현장실사 생략 >

실사위원 : 조용모 위원(서울연구원 선임연구위원)

신한승 위원(동국대 식품생명공학과 교수)

담당주무관 임종필

현장실사 결과

전반적으로 양호하나, (주)한국종합공해시험연구소의 경우 실험실 환경이 다소 열악하였음

실험장비 분야에서는 먹는물 수질검사를 위한 실험장비를 모두 완비하고 있으며, 관리상태도 양호함

수질분석 체계의 경우 수질검사업무규정과 시험검사운영메뉴얼 등 수질분석과정이 체계적으로 관리되고 있었음

현장실사 장면

(주)산업 공해연구소
(주)한국종합공해시험 연구소
(재)한국환경수도연구원

정도관리 결과(상수도연구원 실시)

상수도연구원에서 응모업체에 시험용 시료 제조 배부 : ’13.3.13

응모기관 분석완료 : ’13.3.19 (상수도연구원 평가완료 ’13.3.22)

평가결과 <미생물과-1983(’13.3.22)호>

업 체 명	평 가 결 과	비 고
(주)산업공해연구소	20점
(주)에스푸드가디언스	20점
(주)한국종합공해시험연구소	15점
(재)한국환경수도연구원	20점

- 금속물질 및 미생물 항목 등 10개항목에 대한 분석결과 평가

- 각 항목별 오차율에 따라 배점(2점,1점,0점) ⇒ 20점 만점(10개항목)

행정사항

현장실사 및 정도관리 평가결과 : 3월 정례회의시 보고후 평가에 반영