음수대 전용배관 사용 자재 인증 현황

구 분	자재회사	수도용 자재인증	KC 인증	비 고
수도용 스텐레스강관	(주)삼원금속	KS D 3595	KCW-2011-0194 (‘11.11.21)	적 합
	EF코리아	KS D 3595	KCW-2012-0424 (‘12.07.12)	적 합
	성광금속(주)	KS D 3595	KCW-2011-0192 (‘11.11.21)	적 합
일체형 삽입식 조인트	㈜조인탑	NET (2009.02.04)	KCW-2011-0300 (‘11.12.26)	적 합
수도꼭지	동양 ENG	KS B 2331	KCW-2012-0350 (‘12.06.14)	적 합
	혜성테크	KS B 2331	KCW-2012-0349 (‘12.06.14)	적 합
	태성정밀(주)	KS B 2331	KCW-2012-0347 (‘12.06.14)	적 합
	대림통상(주)	KS B 2331	KCW-2012-0230 (‘12.05.25)	적 합
	다수 업체 있음(상하수도협회 홈페이지 참고)			적 합
볼밸브	영동금속(주)	KS B 2308	KCW-2012-0168 (‘12.05.15)	적 합
	건일브론즈 밸브		KCW-2012-0112 (‘12.04.03)	적 합
청동밸브	영동금속(주)	KS B 2301	KCW-2012-0169 (‘12.05.15)	적 합
	건일브론즈 밸브		KCW-2012-0111 (‘12.04.03)	적 합

※ 일반수도 또는 전용상수도가 아닌 급수설비 자재의 경우 KC(위생안전기준)인증만 충족해도 사용 가능함