노후아파트(30년이상) 간담회 결과

○ 기    간 : 2019. 8. 16.  13:30 ~ 15:00

○ 대    상 : 창동아파트, 한성아파트

○ 참석인원 : 소방 3명, 관계자 4명

○ 내    용 :

- 소화기,단독경보형감지기,주방용자동소화기등 설치유도

- 열감지기를 연기감지기로 교체유도 설명

- 주요진입로에 소방차진입로 표시,주차금지 안내판설치유도

- 소방차통행로 확보에 대한 의견교환 및 자체대책 추진요청

- 최근 화재사레 및 아파트 자체관리 방안강구등 소통 시간

- 아파트 화재안전매뉴얼 배부 및 안전관리 방송만전설명 등

□ 간담회 사진