【붙임6】

[소방장비관리규칙 별지 제18호 서식]																		결재				구급반장
구급장비 통합점검부
소 속	:					소방서
부 서	:					119안전센터				【			반		】
감염관리실
시 설 명								점 검 결 과																									비 고
								일일				일일
출입통제시스템								√				√
에어커튼
장비세척실				세척설비
				소독설비
				건조설비
탈의실				수납장
				내부상태
보관함				의 복
				대형장비
				소형장비
				약품냉장고
				수납장
인체소독실
세척대
냉･난방시설
환기설비
조명 등 전기시설
급배수시설
폐기물 처리함
손소독･건조기
발판소독기
세탁소
장비소독기
내･외부 상태
에어컴프레샤
기 타
범 례		양 호			수리요		수 리 완 료		교환요					교 환 완 료					담당자				제50기 2급응급구조사양성반(100기신규임용자B)
		√			△				X														교번 : 이름:
※ 소방장비 통합점검부 시행에 따라 소방재난업무가이드 지침에 의거 소관부서별 결재선을 구조구급팀장(주간점검), 현장지휘대장(월간점검)으로 일원화

감염관리실 운영일지
연번	구분	운영일자	구급차	운 영 자	소독장비 및 운영내용	비 고
1	정기	2013.00.00	6-1	소방장 홍길동 소방교 김이동 소방사 이삼동	주 들것, 소형 들것, 차량 내부 소독
2	수시	2013.00.00	6-7	소방장 김길동 소방교 박오동 소방사 정칠동
3					아 래 빈 칸
4
5
6
7
8
9
10
11
12

제세동기
차량번호										점 검 결 과														비 고
제 품 명
										일일	일일
시리얼번호
상 태		기기 청결, 체액 오염, 탈착용이성								√	√			√		√	√	√	√	√	√	√	√
일회용 패 드		1개 패드가 미리 연결되어 있음
		1개의 여분 패드가 있음
패 들		패들 청결함
		탈착 용이함
케이블 및 커넥터		3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터
		제세동 패들 케이블
		일회용 피드 케이블, 커넥터
배터리		완충되어 있음
		완충된 여분 배터리 있음
일 회 용 품		전극용 젤리
		심전도용 전극
		기록용지
작 동 점 검		전원 ON 후 기계 자체점검 이상없음
		제세동 기능 이상없음
		기록지 장착됨 및 출력이상 없음
범 례	양 호			수리요	수 리 완 료			교환요	교 환 완 료			담당자			제50기 2급응급구조사양성반(100기신규임용자B)
	√			△				X							교번 : 이름:
※ 소방장비 통합점검부 시행에 따라 소방재난업무가이드 지침에 의거 소관부서별 결재선을 구조구급팀장(주간점검), 현장지휘대장(월간점검)으로 일원화

구급장비(갑지)
차량번호			/		수량	점 검 결 과												비 고
장 비 명						일일	일일
기도확보 유 지	구인두기도기				0	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√
	비인두기도기				0
	후두경 세트 (기도삽관튜브 등 포함)				0
	전문기도유지장비				0
	비디오후두경				0
호흡유지	백밸브마스크 (성인용,소아용,유아용)				0
	포켓마스크				0
	자동식산소소생기(고정용)				0
	자동식산소소생기(휴대용)				0
	충전식 흡인기				0
	네블라이저				0
심장박동 회 복	자동제세동기				0
순환유지	지 혈 대				0
	정맥주사세트				0
	쇼크방지용바지				0
외상처치 장 비	경추보호대				0
	긴척추고정판				0
	구출고정자치(KED)				0
	공기 또는 진공부목				0
	패드부목				0
	철사부목				0
	알루미늄부목				0
	기초인명소생가방세트				0
	겸 자				0
	견인부목				0
환자이송	주 들 것				0
	분리형들것				0
	계단이송용 또는 의자식 들것				0
	가변형 들것				0
	시 트				0
	보온용모포				0
검사장비	혈 압 계				0
	손 전 등				0
	체 온 계				0
	검안라이트				0
	혈당측정기				0
	산소포화도측정기				0
	심전도감시장치				0
	호기말 CO2 측정기				0
대 원 보 호 용 장 비	1회용멸균시트				0
	폐기물보관통				0
	주사바늘폐기용기				0
	곡 반				0
	감염관리 장비세트				0

구급장비(을지)
차량번호									수량		점 검 결 과															비 고
장 비 명											일일	일일
대 원 보 호 용 장 비		고 글(보안경)							0		√	√				√		√	√	√	√	√	√	√	√
		아 이 젠							0
		안전모							0
		허리보호대							0
		비디오후두경							0
유해화학 대 원 보 호 용 장 비		화학보호복C급							0
		화생방마스크							0
		내화학 장갑							0
		내화학 장화							0
		제 독 제							0
분만장비		분만용 장비							0
의 약 품		니트로글리세린							0
		흡입용 기관지 확장제							0
		포도당(수액공급용)							0
		생리식염수(수액공급용)							0
		아 트 로 핀							0
		리 도 카 인							0
		비마약성진통제							0
		항히스타민제							0
		네블라이저 약							0
소 독 품		포 비 돈(살균용)							0
		에 탄 올(살균용)							0
		생리식염수(소독용)							0
		증 류 수							0
통신장비		차량용(이동용)무전기							0
		휴대용 무전기							0
		휴대용 전화기							0
증 거 확 보 용 장 비		사 진 기							0
		녹 음 기							0
		블랙박스(CCTV)							0
기 타		MDT							0
		CPR 보드							0
		자외선 소독기							0
		CPR 마네킹							0
		골강내 주사기							0
소 독 및 세 척		기도확보유지							0		◉	◉				◉		◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
		호 흡 유 지							0		◉	◉				◉		◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉	◉
		심장박동회복							0		○	○				○		○	○	○	○	○	○	○	○
		외상처치장비							0		∮	∮				∮		∮	∮	∮	∮	∮	∮	∮	∮
		환 자 이송							0		∮	∮				∮		∮	∮	∮	∮	∮	∮	∮	∮
		검 사 장 비							0		⋆	⋆				⋆		⋆	⋆	⋆	⋆	⋆	⋆	⋆	⋆
		분 만 장 비							0		⋆	⋆				⋆		⋆	⋆	⋆	⋆	⋆	⋆	⋆	⋆
		구 급 차							0		∮	∮				∮		∮	∮	∮	∮	∮	∮	∮	∮
		기 타							0		○	○				○		○	○	○	○	○	○	○	○
범 례	양 호			수리요	수리완료			교환요		교환완료			담당자				제50기 2급응급구조사양성반(100기신규임용자B)
	√			△				X									교번 : 이름:
	소독제			자외선	일 광			세 척		기 타
	○			◉	☼			∮		⋆
※ 소방장비 통합점검부 시행에 따라 소방재난업무가이드 지침에 의거 소관부서별 결재선을 구조구급팀장(주간점검), 현장지휘대장(월간점검)으로 일원화

원격화상응급처치시스템
차량번호		70가1234		/	6-1호		점 검 결 과														비 고
장 비 명							일일		일일
신체보호 측정장비							√		√		√		√	√	√	√	√	√	√	√
생체보호 전송장비
부선 해드셋(블루투스)
영상 카메라
전극, 가방 등
불량사항 기재란
범 례	양 호		수리요		수 리 완 료	교환요		교 환 완 료		담당자			제50기 2급응급구조사양성반(100기신규임용자B)
	√		△			X							교번 : 이름:
※ 소방장비 통합점검부 시행에 따라 소방재난업무가이드 지침에 의거 소관부서별 결재선을 구조구급팀장(주간점검), 현장지휘대장(월간점검)으로 일원화

기타 구급장비
장 비 명							수량	점 검 결 과																	비 고
								일일			일일
								√			√		√	√	√		√	√		√	√		√	√
범 례		양 호	수리요	수 리 완 료	교환요	교 환 완 료			확인자			제50기 2급응급구조사양성반(100기신규임용자B)
		√	△		X							교번 : 이름:
※ 소방장비 통합점검부 시행에 따라 소방재난업무가이드 지침에 의거 소관부서별 결재선을 구조구급팀장(주간점검), 현장지휘대장(월간점검)으로 일원화