설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 강동구청

○ 사  업  명 : 에코스쿨 조성(상일초)

○ 사  업  비 : 150,000천원(설계비 9,882, 공사비 140,118)

○ 심의주관부서 : 조경과

○ 심 의 구 분 : 내부심의

심  의  내  용

□ 학교부지와 경계인 담장의 안전성을 우선 검토하여 필요시 보강책을 설계에 반영

□ 주택가와 인접한 경사지는 지반안전성을 해치지 않는 범위내에서 위험수목 및 유해식물 등을 제거하고 경관개선이 필요할 경우 매트식재 등을 반영

(지반안전성을 해칠 우려가 있는 교목 및 대규모 관목식재 지양)

□ 자연학습장의 조성계획은 아래사항을 반영하여 조정

- 지형적, 일조여건 등을 고려 학습공간과 녹지공간 구성

- 학습데크 및 판석포장 규모를 최소화하고 녹지면적을 최대한 확충

- 초화류는 시인성이 높은 지역을 선택, 집중 식재하되 포트식재로 변경

- 경사면 인접지역에는 덜꿩나무, 조팝나무 등 산림수목 식재

- 동해우려가 있는 남천은 낙상홍 등으로 대체하거나 식재규모 축소

□ 도입하는 시설물의 컬러는 서울기와진회색 반영

□ 도시녹화 시행지 안내판 등 안내시설은 디자인, 규격 및 색채 등의 사항은 2018년 주요업무 추진지침을 준수하여 설치

- 색    상 : DIC 2560, DIC 310/올림픽(기타 색상 : 공원색 활용)

- 목재가공, 컬러 및 문안 등은 사전검수 후 제작

□ 수목표찰은 소재 및 단가면에서 지속가능하고 평준화된 제품으로 반영

□ 조성후 체계적인 사후관리가 가능하도록 서울시와 연계한 교육청 시민정원사 지원사항을 학교에 안내 조치

○ 심 의 결 과 : 조건부 가결