우수저류시설 운영현황 제출(서식)

□ 시설명 : 00 우수저류시설(00도, 00군)

○ 운영현황

연번	가동일시 및 시간	최대시우량 (㎜)	일강우량 (㎜)	누적강수량(㎜)	유입량 (㎥)	유출량 (㎥)	침수피해여부
1	‘18. 7. 14. 10:00 ~ 12:00	87.5 (7.14. 11:00)	187.5 (7.14)	258.7 (7.14 00:00 ~ 7.15 00:00)			○, ×
2
3

※ 저류조(저류지) 운영 실적이 있는 경우만 작성바람(없으면 □해당없음□으로 표기)

○ 피해현황     * 우수저류시설 배수구역 내 침수, 설계빈도 초과 강우 침수도 기재

- (일    시) ‘18. 00. 00. 00:00 ~ 00:00

- (위    치) 홍길동로 32 길동사거리 일대 저지대 침수

- (피    해) 주택･상가 침수 00동, 차량 침수 00대 / 피해액 00백만원

침수 현황 사진	위성사진에 우수저류시설 위치, 침수지역 표시
< 길동사거리 일대 침수 현황 >	< 침수지역 위치도 >

○ 피해 원인 : 6하 원칙으로 작성

(예시) 우수저류시설의 계획용량을 초과하는 강우로 상류에서 발생한 첨두 홍수량의 일부만 저장하여 하류부에 침수 발생 / 우수저류시설에 저장된 빗물의 방류지연 및 00천 수위상승에 따른 배수불량으로 내수침수 발생 / 도로의 빗물받이 시설부족과 빗물받이 막힘 등 관리상태 불량으로 빗물이 우수관로에 유입되지 못하여 일부 도로 침수 발생