긴급 소방안전점검 지적사항 조치결과

□ 점검개요

○ 일    시 : 2018. 1. 26(금) ~ 1. 28(일)

○ 점 검 반 : 인생이모작지원과 직원 8명

○ 대    상 : 5개 노인복지관

- ‘17년 동절기 안전점검 시(’17.11.6～12.8) 지적사항 발생 시설 집중 점검

○ 점검내용 : 소방·전기·가스 안전관리, 책임보험 가입 및 안전교육 실시여부

□ 지적사항 및 조치결과

① 논현노인종합복지관

시설명(주소)

지적내용

조치결과

논현 노인종합복지관

(강남구 논현동 125-13)

○ 부 안전 관리자 미지정

- 부 안전 관리자 지정 및 업무분장표 (조직도)에 표기

사진첩부

○ 피난안내도 부착위치 부적절

(눈에 잘 띄지 않는 모서리에 부착)

- 층마다 보기 쉬운 위치에 대피도 부착

사진첩부

○ 확인자

소속  논현노인종합복지관    직위  시설장        성명              (서명)

소속  강남구                직급  주무관        성명              (서명)

② 성가정노인종합복지관

시설명(주소)

지적내용

조치결과

성가정 노인종합복지관

(강동구 양재대로 156길 28)

○ 부 안전 관리자 미지정

- 부 안전 관리자 지정 및 업무분장표

(조직도)에 표기

사진첩부

○ 확인자

소속  성가정노인종합복지관    직위  시설장        성명              (서명)

소속  강동구                  직급  주무관        성명              (서명)