(양식1)

여름철 대비 야영장 안전점검 결과

(서울특별시)

Ⅰ. 점검개요

□ 점검대상 (총 11개소)

- 상시운영 야영장(4개소) : 중랑, 강동, 난지, 노을

- 한시운영 야영장(7개소) : 근린공원(서울숲, 시민의숲, 천왕, 장지)

한강공원(뚝섬, 잠원, 여의도)

- 점검기간 : ’16. 7. 1. ~ 7. 15.

- 점검인원 :  시 2명, 구 11명, 소방서 20명

□ 점검/조치결과

- 총 11개소 점검 중 11개소 점검 완료

․ 10개소 : 이상 없음

· 1개소(강동그린웨이) : 현장 조치(자체점검표 구청 제출의무 안내)

Ⅱ. 주요 점검사항

□ 야영장 안전·위생 기준에 따라 풍수해 등 대비 취약사항 점검

- 대피 관련 기준(방송장비 또는 메가폰(최대출력 10와트이상) 구비 등

- 화재 예방기준(소화기 비치 여부, 잔불처리시설 비치여부 등)

- 전기 사용기준(야외 설치 누전차단기 방수형 단자함 설치 여부 등)

Ⅲ. 점검·조치 수범사례 등

□ 침수위험구역 없으며 화재, 가스, 전기시설 등 점검결과 양호