					설명자료
제공일자 :	2018.9.6.			녹색에너지과장	신동호	2133-3550
담당부서 :	기후환경본부 녹색에너지과
				태양광총괄팀장	김재웅	2133-3713
				담 당 자	정삼모	2133-3572
사진없음 ■	사진있음 □		매수 : 2 매

“고장 신고 1년 후에야 수리”···빛바랜 ‘가판대 태양광’

(2018. 9. 5. 서울신문)

	< 주요 설명내용 >
□ “고장이 나 아예 사용하지 못하는 사례가 허다, 시청에 수리를 요청해도 민원이 제대로 처리되지 않는 것으로 나타났다” 라는 보도 관련 - 가판대 태양광은 설치업체에서 5년간 무상보수를 하며, 매년 1회 이상 정기점검을 실시하고 있음. ※ 최근 점검은 ’18. 1월 24개소에 대해 일제점검을 실시하여 3개소 보수 조치함. - ’18.9.5.(수) 전수조사 결과 가판대 태양광 총 24개소 중, 정상작동 19개소, 사용중지 4개소, 고장 1개소이며, 고장개소는 9.5.(수) 즉치조치하였음. ※ 사용중지 4개소 : 2개소는 가판대 영업허가 취소에 따른 철거 예정, 2개소는 임시휴업으로 개점여부를 확인 후 태양광 이전 등 검토 □ “고장났다고 신고한 지 1년 만에 겨우 수리를 받았거나 수리를 받았는데도 천장에서 계속 소리가 난다” 라는 보도 관련 - 가판대 태양광은 미니발전소 확대 보급을 위해 ’15~’16년 서울시에서 시범사업으로 설치하였음. - 가판대는 자치구에 사무위임되어 관리하고, 태양광 설비는 5년 하자보증기간에는 설치업체에서 관리를 하고 있는 바, 하자보증기간 이후 사후관리는 서울에너지공사 태양광지원센터로 일원화하여 효율적으로 관리할 계획임. - 천장에서 소리가 나는 부분은 설비 고장이 아니고 가판대 운영자의 조작 미숙으로 확인되었으며, 앞으로 운영자 교육 및 관리요령․A/S 비상연락망 배포 등을 시행할 계획임. □ “태양광 패널이 빛이 들지 않는 가로수 아래에 설치된 곳도 있었다” 라는 보도 관련 - 서울시는 ’15~’16년 가판대 태양광 선정시, 자치구 수요조사, 음영 여부 등을 고려하여 설치하였으며, 가로수 성장 등 도심지 가로환경 특성으로 일부 음영이 발생한 곳은 가로수 전지작업 등을 통해 발전효율을 높일 계획임. □ 서울시는 설치업체가 매년 1회 이상 정기점검 및 신속한 유지보수를 시행토록 관리를 강화하고, 향후 서울에너지공사 태양광지원센터를 통해 지속적인 관리가 이뤄지도록 추진할 계획임.