좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 1. 17(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	양평동5가 가족호텔 신축사업 경관조명 계획
신청기관	영등포구청 건설관리과
심의번호	1- 1(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 옥상부 장식조명이 계획대로 연출될 수 있도록, 입면의 재질 및 설치 방법 등을 검토해 주시기 바랍니다. - 입면의 상향 조명은 객실내 침입광이 없도록 설치 위치 및 방법을 검토해 주시기 바랍니다. - 지중등으로 인한 보행자 눈부심이 없도록 해 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.