좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 1. 17(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	서울항동 공공주택지구 조성 전기공사
신청기관	서울주택도시공사
심의번호	1- 4(재심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 공원의 전반적인 안전을 위해 일부구간(메타세콰이어길, 체육공원)의 균제도를 향상해 주시기 바랍니다. - 안전의 문제가 없도록 경관광장의 안전조도를 검토해 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.