좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 1. 17(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	개포주공2단지 주택재건축정비 사업
신청기관	강남구청 주택과
심의번호	1- 6(재심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 보안등 높이를 고려해 용량을 하향조정하고, 타 공간(문주, 캐노피, 조경 등) 요소의 조명을 검토해 주시기 바랍니다. - 옥탑부만의 과도한 조명은 지양하고, 전체 건축물 빛의 레벨이 조화롭도록 중층부, 수직부 등의 장식조명을 추가적으로 검토해 주시기 바랍니다. - 세대 내 침입광 및 빛공해가 발생하지 않도록 사전 검토해 주시기 바랍니다. 끝.