좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 1. 17(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	KT&G홍대 상상마당 경관조명 계획
신청기관	마포구청 환경과
심의번호	1-8 (재심의)	심의결과	조건부 동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. -‘라이팅월’은 장식조명으로만 운영(색상변화 및 움직임 불가)하고, 운영계획을 제출해 주시기 바랍니다. - 장식조명에 대한 현장 테스트를 실시하여 휘도자료를 제출해 주시고, 좋은빛위원회 위원이 입회하여 확인 후 장식조명을 운영해 주시기 바랍니다.(현장 확인일정 협의) - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.