좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 05. 16(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	둘리쌍문근린공원 공원등 설치공사
신청기관	도봉구청 공원녹지과
심의번호	16-10(서면심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 산지형 공원 산책로임을 감안하여 적정 등기구 용량(하향조정)을 검토해 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.