좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 05. 16(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	서초구청 공원녹지과
신청기관	서리풀공원 배드민턴장 조명등 설치공사
심의번호	16-11(서면심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 눈부심 발생이 적도록 등주의 높이를 상향 조정하고, 스포츠용 투광조명 등기구로 재검토 해주시기 바랍니다. - 야간 환경을 고려하여 광원의 색온도를 하향 조정해 주시기 바랍니다. 끝.