좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 05. 16(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	더 케이손해보험사옥 리모델링 옥외조명 계획
신청기관	종로구청 도시디자인과
심의번호	16-5(심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 옥상부 띠살문 간접조명으로 인해 눈부심 등이 발생할 우려가 있어 광원의 용량 하향조정(디밍)을 권장합니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.