좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 05. 16(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	중랑구 노후 보안등 개량공사
신청기관	중랑구청 도로과
심의번호	16-6(심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 주택가 골목길의 미관을 고려해 작은 등기구의 크기를 검토해 주시기 바랍니다. - 보행자 눈부심이 적도록 눈부심 값의 하향조정을 검토해 주시기 바랍니다. - 등기구의 전·후사광으로 인한 빛공해(침입광)가 발생하지 않도록 검토해 주시기 바랍니다. 끝.