좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 05. 16(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	강남구 좋은빛 환경조성 LED보안등 교체 공사
신청기관	강남구청 도로관리과
심의번호	16-7(심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 주택가 골목길의 미관을 고려해 등기구의 전체적인 색상은 동일하게 하는 것을 권장합니다. - 보행자 눈부심이 적도록 눈부심 값의 하향조정을 권장합니다. - 등기구의 전·후사광으로 인한 빛공해가 발생하지 않도록 검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.