좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 05. 16(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	홍은중앙로 도시경관 개선사업
신청기관	서대문구청 도시관리과
심의번호	16-9(서면심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 주택가 주간 미관을 고려해 전체적인 등기구의 색상은 동일하게 검토해 주시기 바랍니다. - 야간 통행 안전의 문제가 없도록 균제도를 향상해 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.