좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 06. 05(월). 09:00 ~ 11:30
신청내용	혜화여고~현대사거리 LED가로등 개량공사
신청기관	강북구청 도로관리과
심의번호	19-3(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 주변 지역(상가, 주택 등)의 침입광 및 빛공해 요소가 발생하는지 검토해 주시기 바랍니다. - 안전을 위한 보도의 안전조도 확보와 야간환경을 고려한 광원의 색온도(차도와 구분)를 검토해 주시기 바랍니다. - 도로 및 교통의 종류에 따른 조명등급의 휘도, 균제도, 눈부심지수 등의 사항 및 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.