좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 07. 04.(화). 14:00 ~ 16:30
신청내용	은평 뉴타운 상업4블럭 주상복합 신축공사
신청기관	은평구청 도시경관과
심의번호	23-2(재심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 야간 보행자 안전을 위해 건축물의 출·입구 부분의 조명과 설치 경간이 긴 보안등은 재검토해 주시기 바랍니다. - 조명기구의 배광곡선, 휘도 시뮬레이션, 운영계획, IP등급 자료 보완 및 장식조명 설치로 인한 빛공해가 없는지 여부에 대한 주변환경분석 자료를 보완해 주시기 바랍니다. - 건축물 입면 장식조명의 루버 설치 위치에 따른 보행자 눈부심이 발생하지 않도록 검토해 주시기 바랍니다. 끝.