좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 07. 04.(화). 14:00 ~ 16:30
신청내용	천호대로(광나루역) 확장 경관개선 공사
신청기관	도시기반시설본부 설비부
심의번호	23-7(심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 공원 전체의 등기구 배치도, 조도 시뮬레이션 자료 보완 및 이용자 동선을 고려한 안전조도가 확보되도록 검토해 주시기 바랍니다. - 야간 공원환경을 고려해 광원의 색온도를 하향조정해 주시기 바랍니다. - 공원의 단면에 대한 조명기구의 높이, 조도, 휘도, 색온도 계획을 보완해 주시기 바랍니다. - 사업 대상지 주변의 주·야간환경 자료를 보완해 주시기 바랍니다. 끝.