좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 08. 16.(수). 09:00 ~ 12:00
신청내용	한양도성(창의문, 혜화문) 경관조명 정비사업
신청기관	종로구청 문화과
심의번호	27-3(재심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 균제도가 양호한 부드러운 분위기의 담장조명을 연출하기 위해 투광조명 방식을 재검토해 주시기 바랍니다. - 현장 테스트를 통해 휘도 및 광량을 조정해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역의 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.