좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 08. 16.(수). 09:00 ~ 12:00
신청내용	문정도시개발사업 특별계획구역 1-2 지식산업센터
신청기관	송파구청 도시계획과
심의번호	27-7(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 높이에 비해 과도한 보안등 용량을 약 50W로 하향 조정하고, 전반 확산형의 배광형태인 볼라드등(옥상부 포함)은 하향배광 형태로 검토 및 수량을 적정하게 조정해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.