좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 08. 16.(수). 09:00 ~ 12:00
신청내용	석촌동 양지관광호텔 신축공사
신청기관	송파구청 도시계획과
심의번호	27-8(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 3층 테라스 부분의 지중등은 객실 내 침입광 및 눈부심이 없도록 (액세서리 부탁 등)검토해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.