좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 08. 16.(수). 09:00 ~ 12:00
신청내용	사당2구역 주택재건축 아파트 신축공사
신청기관	동작구청 맑은환경과
심의번호	27-9(심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 주변 환경에 대한 분석 후 옥상부 장식조명만을 강조한 조명계획은 지양하고, 건축물과 주변환경과의 조화를 고려한 조명계획이 될 수 있도록 재검토 해주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 적용해 주시기 바랍니다. 끝.