좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 08. 29.(화). 14:00 ~ 16:30
신청내용	G-SQUARE 개발사업
신청기관	구로구청 건축과
심의번호	29-1(재심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 저충부 조명계획 중 설치간격이 좁아 밝기가 과도한 조명은 경간을 조정하여 주변 환경과 조화롭도록 검토해 주시기 바랍니다. - 디밍시스템을 사용한 밝기 조정에 대한 사항은 향후 유지관리자에게 명확하게 이관하여 주시기 바랍니다. - 건축물 장식조명의 색상(White)이 자극적이지 않도록 적정하게 조정해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.