좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 08. 29.(화). 14:00 ~ 16:30
신청내용	테헤란로 237 개발사업 신축공사
신청기관	강남구청 건축과
심의번호	29-2(재심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 이용자 안전을 위해 저층부 캐노피, 계단, 출입구 부분의 조명계획을 검토해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.