좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 08. 29.(화). 14:00 ~ 16:30
신청내용	자양4 재정비촉진지역 도시환경 정비사업
신청기관	광진구청 도시계획과
심의번호	29-4(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 가로등기구의 광원은 LED로 검토해 주시기 바랍니다. - 주간미관을 고려한 수목투사등의 디자인을 재검토 해주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.