좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 08. 29.(화). 14:00 ~ 16:30
신청내용	상아아파트3차 주택재건축정비사업
신청기관	강남구청 주택과
심의번호	29-5(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 조명기구의 노출을 최소화하기 위해 옥상부 조명계획은 상향조명 방식으로 검토 및 현장테스트를 진행해 주시기 바랍니다. - 보안등으로 인한 세대 내 침입광이 발생하지 않도록 해 주시기 바랍니다. - 옥외광고물은 본위원회 심의 대상이 아님으로 삭제해 주시기 바랍니다. - 조명기구의 세부 사양 자료를 보완해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.