좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 09. 26.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	문래 모아미래도 경관조명 계획
신청기관	영등포구청 가로경관과
심의번호	33-1(심의)	심의결과	보고
【 의결 내용 】 ○ 제안한 원안에 미비점 보완 및 검토·확인 후, 차기위원회에 보고 토록 의결합니다. - 옥상부 장식조명의 원형투광등기구로 인한 과도한 빛의 방사가 되지 않도록 리니어바 타입 형태의 등기구 변경 및 과도한 밝기가 되지 않도록 등기구의 용량을 하향 조정해 주시기 바랍니다. - 저층부 보안등 및 볼라드 조명의 배치를 재검토해 주시기 바랍니다. - 단지 내 야간환경을 고려해 보안등의 광원 색온도를 3,500K 이하로 검토하고, 세대 내 빛공해 발생여부를 확인해 주시기 바랍니다. - 수목의 종류 및 크기에 맞도록 조명기구의 배광을 재검토해 주시기 바랍니다. 끝.