좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 09. 26.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	응봉산 야간경관조명 개선사업
신청기관	성동구청 공원녹지과
심의번호	33-2(재심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 수립된 조명계획이 응봉산 야간환경과 조화롭도록(응봉산을 부각 시킬 수 있는 다양한 방법 검토 등) 재검토해 주시기 바랍니다. - 난간조명의 설치 방법 및 난간의 재질, 색상 등의 자료를 보완해 주시기 바랍니다. - 해당 사업지의 주·야간 환경을 분석 자료를 보완해 주시기 바랍니다. 끝.