좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 09. 26.(화). 14:00 ~ 18:00
신청내용	우장산로 가로등 교체 공사
신청기관	강서구청 도로과
심의번호	33-4(심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 도로등급에 따른 평균노면휘도, 종합균제도, 차선축 균제도 등에 대한 시뮬레이션 자료를 보완해 주시기 바랍니다. - 도로 인접 주택의 빛공해 발생여부를 검토해 주시기 바랍니다. - 가로등 광원의 색온도 하향조정을 검토해 주시기 바랍니다. 끝.