좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 09. 26.(화). 14:00 ~ 18:00
신청내용	용마폭포공원 경관조명 사업
신청기관	중랑구청 공원녹지과
심의번호	33-8(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 높이가 낮은 스텝등은 유지관리 시 문제점이 없도록 사전 검토해 주시기 바랍니다. - 이벤트 시 사용할 기구의 사양 및 고보 이미지, 색상 연출 등에 대한 자료를 보완해 주시기 바랍니다. - 공원설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝. ※‘좋은빛관리카드’제출