좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 09. 26.(화). 14:00 ~ 18:00
신청내용	봉제산근린공원 동네뒷산 조성사업
신청기관	강서구청 공원녹지과
심의번호	33-9(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 공원 산책로 폭을 고려한 적정 등기구 암의 길이를 적용하고, 등기구 용량 하향조정을 검토해 주시기 바랍니다. - 도로조명 용 등기구보다 공원의 주간 미관을 고려한 등기구를 형태를 검토해 주시기 바랍니다. - 도로조명설계기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝. ※‘좋은빛관리카드’제출