좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 10. 10.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	경인 아라뱃길 한강갑문 야간조명 개선사업
신청기관	강서구청 도시디자인과
심의번호	34-1(재심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - (한강쪽) 입구의 선박 진출입 안전을 위한 방안을 검토해 주시기 바랍니다. - 정면부 좌·우측 장식조명의 설치간격을 조정하여 균일하게 빛이 조사될 수 있도록 검토해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. - 「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.