좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 10. 10.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	경복궁 야간경관조명 개선사업
신청기관	종로구청 문화과
심의번호	34-2(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 국가 중요 문화재임을 감안하여 조명 설치로 인한 문화재 훼손 방지 및 화재 등의 안전사고가 발생하지 않도록 대책을 마련하여 시행해 주시기 바랍니다. - 주간미관이 훼손되지 않도록 배관, 배선, 등기구 설치에 대해 사전 검토후 자료를 제출해 주시기 바랍니다. - 경회루 R.G.B 조명 설치 세부 연출계획을 보완해 주시기 바랍니다. - 실내조명 설치 시 자연스러운 빛이 연출될 수 있도록 에이밍 위치를 고려해 주시기 바랍니다. - 5대 궁궐의 의미에 맞는 조명계획을 종합적으로 검토하고, 사례분석을 통해 조명의 색상 및 밝기 정도 등을 선정해 주시기 바랍니다. - 기 운영 중인 미디어파사드 장식조명과의 연계 방안을 검토해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. - 「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.