좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 11. 07.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	응봉산 산책로 공원등 설치공사
신청기관	성동구청 공원녹지과
심의번호	38-1(재심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 핸드레일 조명은 구조물 내부에 인입하여 주간경관 및 안전을 고려해 주시기 바랍니다. - 핸드레일 조명으로 인한 눈부심이 발생하지 않도록 하고, 적정 밝기가 되도록 용량을 하향조정하여 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.