좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 11. 07.(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	성북구 장위동 일대 보안등 개선사업
신청기관	성북구청 도로시설과
심의번호	38-3	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 주거지 침입광이 발생하지 않도록(액세서리 등 시설) 하고, 도로폭이 좁은 구간의 저용량 등기구 설치를 검토해 주시기 바랍니다. - 도로조명 설계 기준 및 조명환경관리구역 별 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. -「좋은빛관리카드」를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다. 끝.